## ROBOTY BUDOWLANE
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA CENOWA
Od: Habitat for Humanity Polska, Warszawa
Data: 16.03.2023
Liczba stron, w tym ta strona: 7
Temat: Zapytanie ofertowe dla firm remontowo - budowlanych
Habitat for Humanity Polska zaprasza Państwa firmę do złożenia wiążącej oferty finansowej i technicznej na:
,,Remont mieszkań komunalnych w Dąbrowie Górniczej i Bytomiu wraz z dostawą materiałów, narzędzi, siły roboczej. Szczegółowy zakres robót zgodnie ze specyfikacją”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 907 ze zmianami). Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo: - swobodnego wyboru ofert, - unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, - zlecenia oferentowi częściowego wykonania przedmiotu przetargu, - podziału zadania na etapy, - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty - wyboru jednego wykonawcy do realizacji zlecenia we wszystkich lokalizacjach lub dwóch wykonawców do realizacji zlecenia w dwóch miastach
Warunki przystąpienia do procedury wyboru wykonawcy
Złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty technicznej oraz oferty cenowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami
Zdolność do zrealizowania zlecenia w terminie do 30.06.2023
Odbycie wizji lokalnej w terminie 17-30.03.2023
Udokumentowanie zrealizowania zleceń o podobnym zakresie i charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat (referencje lub umowy)
Złożona przez Oferenta oferta musi dotyczyć co najmniej dwóch mieszkań w jednym z miast – Bytom lub Dąbrowa Górnicza lub czterech mieszkań w obu miastach. Oferty dotyczące jednego z mieszkań lub dotyczące dwóch mieszkań w różnych miastach nie będą rozpatrywane
Oferta musi być kompletna dla poszczególnych mieszkań. Wszelkie oferty na częściowe wykonanie prac remontowych w danym mieszkaniu, nie będą brane pod uwagę.
Wymagany sposób złożenia oferty cenowej:
Prosimy o złożenie oferty zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej:
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie i dostarczyć do siedziby Habitat przy ul.Lotników 83 (1 pietro) w Gliwicach do dnia 31.03.2023 godz. 16.00
Kopertę należy zaadresować i podpisać w następujący sposób:
OFERTA CENOWA NAZWA I ADRES FIRMY OFERENTA DOTYCZY REMONTÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I BYTOMIU
OFERTA CENOWA:
| Podsumowanie oferty: | Zainteresowanie realizacją usługi? TAK/NIE | Wartość brutto | Łączna wartość brutto | Warunki płatności (termin płarności, konieczność wpłaty zaliczki)
LOKALIZACJA 1 | Bytom ul. Jaronia 7/1 |  | 0 | 0
LOKALIZACJA 2 | Bytom ul.Królowej Jadwigi 17/2 |  | 0
LOKALIZACJA 3 | Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 13/5 |  | 0 | 0
LOKALIZACJA 4 | Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 13/11 |  | 0
Data i podpis oferenta
ZAKRES PRAC REMONOTOWO - BUDOWLANYCH W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH W BYTOMIU ORAZ DĄBROWIE GÓRNICZEJ
lp. | zakres prac | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość brutto | uwagi
Bytom ul. Jaronia 7/1 |  |  |  |  | 0 |  | UWAGI / SPECYFIKACJE
1. | Prace przygotowawcze |  |  |  | 0
1.1 | Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń sanitarnych i armatury: kabina prysznicowa, brodzik, miska wc, umywalka, grzejnik łazienkowy, szafka ze zlewem | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2 | Demontaż i utylizacja pieca - kozy | kpl. | 1 | 0 | 0
1.3 | Demontaż i utylizacja stolarki drzwiwej wewnętrznej | kpl. | 1 | 0 | 0
1.4 | Demontaż i utylizacja ościeżnicy drewnianej | kpl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Skucie i utylizacja istniejącej płytki ściennej i podłogowej | m2 | 26 | 0 | 0
1.6 | Wyburzenie ściany działowej z cegły - 400cm | kpl. | 1 | 0 | 0
1.7 | Demontaż i utylizacja istniejących podłóg - linoleum , panele | m2 | 35.14 | 0 | 0
1.8 | Demontaż i utylizacja istniejących grzejników (3szt) oraz rur co | kpl. | 1 | 0 | 0
1.9 | Demontaż i utylizacja istniejących okładzin ściennych (tapety, korek, kasetony) | m2 | 105 | 0 | 0
2. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 0
2.1 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (35 punktów elektrycznych) w tym doprowadzenie 3 fazy do 5 punktów (grzejniki hybrodowe - 3szt, boiler , płyta ceramiczna) | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Zakup i montaż skrzynki elektrycznej | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 | Zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4 | Montaż lamp dostarczonych przez zamawiającego | szt. | 12 | 0 | 0
2.5 | Zakup i montaż domofonu oraz dzwonka | kpl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Zakup i montaż grzejnika elektrycznego drabinkowego o mocy 500W | kpl. | 1 | 0 | 0
2.7 | Montaż grzejników hybrydowych panelowych dostarczonych przez zamawiającego | kpl. | 3 | 0 | 0
3. | Instalacja wod-kan |  |  |  | 0
3.1 | Wymiana instalacji wod-kan i doprowadzenie do nowych punktów poboru (kabina przysznicowa, umywalka , wc, zlew, pralka, podgrzewacz wody (boiler) | kpl. | 1 | 0 | 0
3.2 | Zakup i montaż stelaża podtynkowego do wc | kpl. | 1 | 0 | 0
3.3 | Montaż użądzeń sanitarnych i armatury (dostarczonych przez zamawiającego): odpływ liniowy, kabina, zestaw prysznicowy, umywalka z szafką i baterią, wc, zmywarka | kpl. | 1 | 0 | 0
3.4 | Zakup i montaż boilera | szt. | 1 | 0 | 0 |  | Ariston Evo 80L
3.5 | Wymiana wodomierza antymagnetycznego 1,6m3/h(z podejściem, zawory kulowe | kpl. | 1 | 0 | 0
4. | Prace remantowo - budowlane |  |  |  | 0
4.1 | Zakup i montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 0 | 0
4.2 | Skucie zniszconych tynków na sufitach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 69 | 0 | 0
4.3 | Skucie zniszconych tynków na ścianach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 22 | 0 | 0
4.4 | Wykonanie ścian działowych w systemie gk z wypełnieniem wełną mineralną (według załączonego rysunku) | kpl. | 1 | 0 | 0
4.5 | Wykonanie sufitu obniżonego w systemie gk - (materiał + robocizna) | m2 | 10.5 | 0 | 0
4.6 | Wykonanie gładzi gipsowych na scianach i sufitach - (materiał + robocizna) | m2 | 145 | 0 | 0
4.7 | Wykończenie szpalet okiennych po wymianie okien | mb | 15.5 | 0 | 0
4.8 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod panele podłogowe - (materiał + robocizna) | m2 | 30 | 0 | 0
4.9 | Ułożenie paneli podłogowych dostarczonych przez kupującego | m2 | 30 | 0 | 0
4.10 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod płytkę podłogową - (materiał + robocizna) | m2 | 10.5 | 0 | 0
4.11 | Ułożenie płytki podłogowej dostarczonej przez zamawiającego | m2 | 10.5 | 0 | 0
4.12 | Gruntowanie i malowanie ścian dwukrotne farbą plamoodporną w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 120 | 0 | 0
4.13 | Gruntowanie i malowanie sufitu dwukrotne farbą sufitową w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 39 | 0 | 0
4.14 | Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z okuciami i klamkami - dostarczonej przez zamawiającego - (robocizna + materiały montażowe) | kpl. | 3 | 0 | 0
4.15 | Montaż listew przypodłogowych pcv dostarczonych przez zamawiającego | mb | 37 | 0 | 0
4.16 | Ułożenie płytki ściennej w łazience, wc i aneksie kuchennym + fugowanie. (Robocina +klej + fuga) Płytka dostarczona przez zamawiającego | m2 | 25 | 0 | 0
4.17 | Naprawa EURO skrzynki na listy z wyminą zamka | kpl. | 1 | 0 | 0
Bytom ul.Królowej Jadwigi 17/2 |  |  |  |  | 0
5. | Prace przygotowawcze |  |  |  | 0
5.1 | Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń sanitarnych i armatury: miska wc, bateria zlewozmywakowa , bateria wannowa | kpl. | 1 | 0 | 0
5.2 | Demontaż i utylizacja pieca kaflowego | kpl. | 1 | 0 | 0
5.3 | Demontaż i utylizacja stolarki drzwiwej wewnętrznej | kpl. | 2 | 0 | 0
5.4 | Demontaż i utylizacja ościeżnicy drewnianej | kpl. | 1 | 0 | 0
5.5 | Skucie i utylizacja istniejącej płytki podłogowej | m2 | 1.8 | 0 | 0
5.6 | Zarwanie wykładziny podłogowej/linoleum | m2 | 2.2 | 0 | 0
5.7 | Demontaż i utylizacja przegrody wykonanej z płyty meblowej/ paździeżowej 2,8mb | kpl. | 1 | 0 | 0
5.8 | Demontaż i utylizacja istniejących podłóg wraz z awarstwami podkładowymi i listwami przypodłogowymi - panele / deski | m2 | 32 | 0 | 0
5.9 | Zerwanie i utylizacja okładzin ( tapey, kasetony, korek) ze ścian i sufitu | m2 | 66 | 0 | 0
6. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 0
6.1 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (41 punktów elektrycznych) w tym doprowadzenie trzeciej fazy do 4 punktów (grzejniki hybrydowe -2szt , płyta ceramiczna, boiler) | kpl. | 1 | 0 | 0
6.2 | Zakup i montaż skrzynki elektrycznej | kpl. | 1 | 0 | 0
6.3 | Zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) | kpl. | 1 | 0 | 0
6.4 | Montaż lamp dostarczonych przez zamawiającego | szt. | 12 | 0 | 0
6.5 | Zakup i montaż domofonu oraz dzwonka | kpl. | 1 | 0 | 0
6.6 | Zakup i montaż grzejnika elektrycznego drabinkowego o mocy 500W | kpl. | 1 | 0 | 0
6.7 | Montaż grzejników hybrydowych panelowych dostarczonych przez zamawiającego | kpl. | 2 | 0 | 0
7. | Instalacja wod-kan |  |  |  | 0
7.1 | Wymiana instalacji wod-kan i doprowadzenie do nowych punktów poboru (kabina przysznicowa z brodzikiem, zestaw prysznicowy umywalka , wc, zlew, pralka, boiler, zmywarka | kpl. | 1 | 0 | 0
7.2 | Zakup i montaż stelaża podtynkowego do wc | kpl. | 1 | 0 | 0
7.3 | Montaż użądzeń sanitarnych i armatury (dostarczonych przez zamawiającego): brodzik, kabina, zestaw prysznicowy, umywalka z szafką i baterią, wc, pralka | kpl. | 1 | 0 | 0
7.4 | Zakup i montaż boilera | szt. | 1 | 0 | 0 |  | Ariston Evo 80L
7.5 | Wymiana wodomierza antymagnetycznego 1,6m3/h(z podejściem, zawory kulowe | kpl. | 1 | 0 | 0
8. | Prace remantowo - budowlane |  |  |  | 0
8.1 | Zakup i montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 0 | 0
8.2 | Skucie zniszconych tynków na ścianach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 70 | 0 | 0
8.3 | Skucie zniszconych tynków na sufitach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 30 | 0 | 0
8.4 | Wykonanie ścian działowych w systemie gk z wypełnieniem wełną mineralną (według załączonego rysunku) 6,8mb | kpl. | 1 | 0 | 0
8.5 | Wykonanie sufitu obniżonego w systemie gk - (materiał + robocizna) | m2 | 1.5 | 0 | 0
8.6 | Wykonanie obudowy gk pionów kanalizacyjnych i wodnych z rewizją umożliwiającą dostęp do zaworów i licznika | m2 | 2.5 | 0 | 0
8.7 | Wykonanie gładzi gipsowych na scianach i sufitach - (materiał + robocizna) | m2 | 145 | 0 | 0
8.8 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod panele podłogowe - (materiał + robocizna) | m2 | 22 | 0 | 0
8.9 | Ułożenie paneli podłogowych dostarczonych przez kupującego | m2 | 23 | 0 | 0
8.10 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod płytkę podłogową - (materiał + robocizna) | m2 | 11 | 0 | 0
8.11 | Ułożenie płytki podłogowej dostarczonej przez zamawiającego | m2 | 11.5 | 0 | 0
8.12 | Gruntowanie i malowanie ścian dwukrotne farbą plamoodporną - (materiał + robocizna) | m2 | 104 | 0 | 0
8.13 | Gruntowanie i malowanie sufitu dwukrotne farbą sufitową w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 39 | 0 | 0
8.14 | Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z okuciami i klamkami - dostarczonej przez zamawiającego - (robocizna + materiały montażowe) | kpl. | 3 | 0 | 0
8.15 | Montaż listew przypodłogowych pcv dostarczonych przez zamawiającego | mb | 33 | 0 | 0
8.16 | Ułożenie płytki ściennej w łazience, wc i aneksie kuchennym + fugowanie. (Robocina +klej + fuga) Płytka dostarczona przez zamawiającego | m2 | 16 | 0 | 0
8.17 | Przesunięcie otworu drzwiowego | kpl. | 1 | 0 | 0
8.18 | Demontaż podejścia do gazomierza , zaślepienie instalacji gazowej w przedpokoju. Próba szczelności | kpl. | 1 | 0 | 0
8.19 | Naprawa EURO skrzynki na listy z wyminą zamka | kpl. | 1 | 0 | 0
Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 13/5 |  |  |  |  | 0 |  | UWAGI / SPECYFIKACJE
1. | Prace przygotowawcze |  |  |  | 0
1.1 | Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń sanitarnych i armatury: wc, bateria wannowa, bateria zlewozmywakowa, zlew | kpl. | 1 | 0 | 0
1.2 | Demontaż i utylizacja pieca kaflowego | kpl. | 1 | 0 | 0
1.3 | Demontaż i utylizacja stolarki drzwiwej wewnętrznej | kpl. | 3 | 0 | 0
1.4 | Demontaż i utylizacja ościeżnicy drewnianej | kpl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Skucie i utylizacja istniejącej płytki ściennej i podłogowej | m2 | 2 | 0 | 0
1.6 | Wyburzenie ściany działowej z cegły - 1,6mb | kpl. | 1 | 0 | 0
1.7 | Demontaż i utylizacja istniejących podłóg - linoleum , panele, płytki pcv | m2 | 29 | 0 | 0
1.8 | Demontaż i utylizacja szafki/pawlacza | kpl. | 1 | 0 | 0
1.9 | Demontaż i utylizacja okna w ścianie działowej między kuchnią a łazienką | kpl. | 1 | 0 | 0
1.10 | Demontaż i utylizacja istniejących okładzin ściennych (tapety, korek, kasetony) | m2 | 16 |  | 0
2. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 0
2.1 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (35 punktów elektrycznych) w tym doprowadzenie 3 fazy do 4 punktów (grzejniki hybrydowe - 2szt, boiler, płyta ceramiczna) | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Zakup i montaż skrzynki elektrycznej | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 | Zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) | kpl. | 1 | 0 | 0
2.4 | Montaż lamp dostarczonych przez zamawiającego | szt. | 10 | 0 | 0
2.5 | Zakup i montaż domofonu oraz dzwonka | kpl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Zakup i montaż grzejnika elektrycznego drabinkowego o mocy 500W | kpl. | 1 | 0 | 0
2.7 | Montaż grzejników hybrydowych panelowych dostarczonych przez zamawiającego | kpl. | 2 | 0 | 0
3. | Instalacja wod-kan |  |  |  | 0
3.1 | Wymiana instalacji wod-kan i doprowadzenie do nowych punktów poboru (kabina przysznicowa, umywalka , wc, zlew, zmywarka, pralka, podgrzewacz wody (boiler) | kpl. | 1 | 0 | 0
3.2 | Zakup i montaż stelaża podtynkowego do wc | kpl. | 1 | 0 | 0
3.3 | Montaż użądzeń sanitarnych i armatury (dostarczonych przez zamawiającego): brodzik, kabina prysznicowa, zestaw prysznicowy, umywalka z szafką i baterią, wc | kpl. | 1 | 0 | 0
3.4 | Zakup i montaż boilera | szt. | 1 | 0 | 0 |  | Ariston Evo 80L
3.5 | Wymiana wodomierza antymagnetycznego 1,6m3/h(z podejściem, zawory kulowe | kpl. | 1 | 0 | 0
4. | Prace remantowo - budowlane |  |  |  | 0
4.1 | Zakup i montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 0 | 0
4.2 | Skucie zniszconych tynków na ścianach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 40 | 0 | 0
4.3 | Skucie zniszconych tynków na sufitach wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 20 | 0 | 0
4.4 | Zamurowanie otworu okiennego w ścianie działowej między kuchnią a łazienką - materiał i robocizna | m2 | 1 | 0 | 0
4.5 | Powiększenie/przesunięcie otworu drzwiowego w ścianie działowej | kpl. | 1 | 0 | 0
4.6 | Wykonanie obudowy gk pionów kanalizacyjnych i wodnych z rewizją umożliwiającą dostęp do zaworów i licznika | kpl. | 1 | 0 | 0
4.7 | Wykonanie gładzi gipsowych na scianach i sufitach - (materiał + robocizna) | m2 | 115 | 0 | 0
4.8 | Wykończenie szpalet okiennych po wymianie okien | mb | 10 | 0 | 0
4.9 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod panele podłogowe - (materiał + robocizna) | m2 | 18 | 0 | 0
4.10 | Ułożenie paneli podłogowych dostarczonych przez kupującego | m2 | 18 | 0 | 0
4.11 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod płytkę podłogową - (materiał + robocizna) | m2 | 15 | 0 | 0
4.12 | Ułożenie płytki podłogowej dostarczonej przez zamawiającego | m2 | 15 | 0 | 0
4.13 | Gruntowanie i malowanie ścian dwukrotne farbą plamoodporną w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 82 | 0 | 0
4.14 | Gruntowanie i malowanie sufitu dwukrotne farbą sufitową w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 32 | 0 | 0
4.15 | Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z okuciami i klamkami - dostarczonej przez zamawiającego - (robocizna + materiały montażowe) | kpl. | 2 | 0 | 0
4.16 | Montaż listew przypodłogowych pcv dostarczonych przez zamawiającego | mb | 25 | 0 | 0
4.17 | Ułożenie płytki ściennej w łazience, wc i aneksie kuchennym + fugowanie. (Robocina +klej + fuga) Płytka dostarczona przez zamawiającego | m2 | 18 | 0 | 0
4.18 | Uzupełnienie ubytków i malowanie parapetów wykonanych z lastriko | kpl. | 2 | 0 | 0
Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 13/11 |  |  |  |  | 0
5. | Prace przygotowawcze |  |  |  | 0
5.1 | Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń sanitarnych i armatury: miska wc, bateria zlewozmywakowa , zlew | kpl. | 1 | 0 | 0
5.2 | Demontaż i utylizacja pieca kaflowego | kpl. | 1 | 0 | 0
5.3 | Demontaż i utylizacja kuchni węgląwej | kpl. | 1 | 0 | 0
5.4 | Demontaż i utylizacja stolarki drzwiowej wewnętrznej | kpl. | 4 | 0 | 0
5.5 | Demontaż i utylizacja ościeżnicy drewnianej | kpl. | 1 | 0 | 0
5.6 | Wyburzenie ściany działowej z cegły - 1,4mb | kpl. | 1 | 0 | 0
5.7 | Demontaż i utylizacja okna w ścianie działowej między kuchnią a łazienką | kpl. | 1 | 0 | 0
5.8 | Demontaż i utylizacja istniejących podłóg - linoleum , panele, płytka pcv | m2 | 40 | 0 | 0
6. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 0
6.1 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (38 punktów elektrycznych) w tym doprowadzenie 3 fazy do 5 punktów (grzeniki hybrydiwe-3szt, boiler, płyta ceramiczna) | kpl. | 1 | 0 | 0
6.2 | Zakup i montaż skrzynki elektrycznej | kpl. | 1 | 0 | 0
6.3 | Zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) | kpl. | 1 | 0 | 0
6.4 | Montaż lamp dostarczonych przez zamawiającego | szt. | 13 | 0 | 0
6.5 | Zakup i montaż domofonu oraz dzwonka | kpl. | 1 | 0 | 0
6.6 | Zakup i montaż grzejnika elektrycznego drabinkowego o mocy 500W | kpl. | 1 | 0 | 0
6.7 | Montaż grzejników hybrydowych panelowych dostarczonych przez zamawiającego | kpl. | 3 | 0 | 0
7. | Instalacja wod-kan |  |  |  | 0
7.1 | Wymiana instalacji wod-kan i doprowadzenie do nowych punktów poboru (kabina przysznicowa z brodzikiem, umywalka , wc, zlew, pralka, boiler, zmywarka | kpl. | 1 | 0 | 0
7.2 | Zakup i montaż stelaża podtynkowego do wc | kpl. | 1 | 0 | 0
7.3 | Montaż użądzeń sanitarnych i armatury (dostarczonych przez zamawiającego): brodzik, kabina, zestaw prysznicowy, umywalka z szafką i baterią, wc, | kpl. | 1 | 0 | 0
7.4 | Wymiana wodomierza antymagnetycznego 1,6m3/h(z podejściem, zawory kulowe | kpl. | 1 | 0 | 0
7.5 | Zakup i montaż boilera | szt. | 1 | 0 | 0 |  | Ariston Evo 80L
8. | Prace remantowo - budowlane |  |  |  | 0
8.1 | Zakup i montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 0 | 0
8.2 | Skucie zniszconych tynków na ścianach i wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 56 | 0 | 0
8.3 | Skucie zniszconych tynków na sufitach wykonanie nowych - (materiał + robocizna) | m2 | 22 | 0 | 0
8.4 | Wykonanie ścian działowych w systemie gk z wypełnieniem wełną mineralną (według załączonego rysunku) - 4mb | kpl. | 1 | 0 | 0
8.5 | Wykonanie obudowy gk pionów kanalizacyjnych i wodnych z rewizją umożliwiającą dostęp do zaworów i licznika | m2 | 2.5 | 0 | 0
8.6 | Zamurowanie otworu okiennego w ścianie działowej między kuchnią a łazienką - materiał i robocizna | m2 | 1 | 0 | 0
8.7 | Wykończenie szpalet okiennych po wymianie okien | mb | 12 | 0 | 0
8.8 | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach - (materiał + robocizna) | m2 | 180 | 0 | 0
8.9 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod panele podłogowe - (materiał + robocizna) | m2 | 29 | 0 | 0
8.10 | Ułożenie paneli podłogowych dostarczonych przez zamawiającego | m2 | 22 | 0 | 0
8.11 | Wykonanie nowych podłóg wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wyrównującymi i podkładowymi - przygotowanie pod płytkę podłogową - (materiał + robocizna) | m2 | 15 | 0 | 0
8.12 | Ułożenie płytki podłogowej dostarczonej przez zamawiającego | m2 | 15 | 0 | 0
8.13 | Gruntowanie i malowanie ścian dwukrotne farbą plamoodporną w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 137 | 0 | 0
8.14 | Gruntowanie i malowanie sufitu dwukrotne farbą sufitową w kolorze białym - (materiał + robocizna) | m2 | 43 | 0 | 0
8.15 | Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z okuciami i klamkami - dostarczonej przez zamawiającego - (robocizna + materiały montażowe) | kpl. | 4 | 0 | 0
8.16 | Montaż listew przypodłogowych pcv dostarczonych przez zamawiającego | mb | 33 | 0 | 0
8.17 | Ułożenie płytki ściennej w łazience, wc i aneksie kuchennym + fugowanie. (Robocina +klej + fuga) Płytka dostarczona przez zamawiającego | m2 | 20 | 0 | 0
8.18 | Uzupełnienie ubytków i malowanie parapetów wykonanych z lastriko | kpl. | 3 | 0 | 0
UWAGA: | W wycenie należy uwzględnić koszta związane z transportem i wniesiem wszystkich materiałów dostarczanych przez wykonawcę
W wycenie należy uwzględnić koszta związane wywieziem i utylizacją wszelkich odpadówpowstałych powstałych w wyniku prac związanych z realizacją zamówienia
Wszelkie materiały budowlane i pomocnicze niezbedne do zrealizowanie zamówienia po stronie wykonawcy

## WYPOSAŻENIE (hidden)
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ PRAC NIE UWZGLĘDNIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM
lp. | zakres prac | j.m. | ilość | cena jednostkowa [zł] | wartość | uwagi
ul. Robotnicza 33f/2 |  |  |  |  | 50537.5 |  | UWAGI / SPECYFIKACJE
1. | MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 3757.5
1.1 | Panele podłogowe | m2 | 18 | 50 | 900 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
1.2 | Płytka podłogowa | m2 | 13.5 | 65 | 877.5
1.3 | Płytka ścienna - łazienka | m2 | 22 | 65 | 1430
1.4 | Płytka ścienna - kuchnia | m2 | 2 | 65 | 130 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
1.5 | Listwy przypodłogowe | mb | 35 | 12 | 420 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
2. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 1880
2.1 | Lampy pom. 1.1 | kpl. | 1 | 85 | 85
2.2 | Lampy pom. 1.2 | kpl. | 1 | 85 | 85
2.3 | Lampy pom. 1.3 | kpl. | 1 | 470 | 470
2.4 | Lampy pom. 1.4 | kpl. | 1 | 550 | 550
2.5 | Lampy pom 1.5 | kpl. | 1 | 350 | 350
2.6 | Lampy pom 1.6 | kpl. | 1 | 80 | 80
2.7 | Lampy pom 1.7 | kpl. | 1 | 200 | 200
2.8 | Domofon | szt. | 1 | 60 | 60
3. | WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK |  |  |  | 5520
3.1 | Brodzik 100x80 | szt. | 1 | 600 | 600
3.2 | Drzwi prysznicowe wnękowe 100cm | szt. | 1 | 1080 | 1080
3.3 | Umywalka z szafką 80cm | kpl. | 1 | 850 | 850
3.4 | Umywalka mała do wc z syfonem | szt. | 1 | 300 | 300
3.5 | Bateria umywalkowa | szt. | 2 | 220 | 440
3.6 | Zestaw prysznicowy z baterią | szt. | 1 | 650 | 650
3.7 | Grzejnik łazienkowy elektryczny | szt. | 1 | 450 | 450
3.7 | Miska wc podwieszana z deską | szt. | 1 | 560 | 560
3.8 | Lustro | szt. | 2 | 170 | 340
3.9 | Akcesoria łazienkowe (wieszaki, uchwyty) do łazienki i wc | kpl. | 1 | 250 | 250
4. | STOLARKA OKIENNA |  |  |  | 6390
4.1 | Okno pom 1.3 | szt. | 1 | 1250 | 1250
4.2 | Okno pom 1.4 | m2 | 1 | 1250 | 1250
4.3 | Okno pom 1.5 | kpl. | 1 | 1250 | 1250
4.4 | Parapety wewnętrzne PCV | szt. | 3 | 180 | 540
4.5 | Parapety zwenętrzne | szt. | 3 | 150 | 450
4.6 | Montaż | kpl. | 1 | 1650 | 1650
5. | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  | 6000
5.1 | Drzwi wejściwe do lokalu z montażem | kpl. | 1 | 2700 | 2700
5.2 | Drzwi wewnątrzlokalowe z okuciami | kpl. | 3 | 1100 | 3300
5. | WYPOSAŻENIE -KUCHNIA |  |  |  | 13200
5.1 | Meble - aneks kuchenny | kpl. | 1 | 6200 | 6200
5.2 | Sprzęt AGD | kpl. | 1 | 6250 | 6250
5.3 | Stół | szt. | 1 | 300 | 300
5.4 | Krszeła | szt. | 3 | 150 | 450
6. | WYPOSAŻENIE - SALON |  |  |  | 2200
6.1 | Sofa rozkładana | szt. | 1 | 1600 | 1600
6.2 | Szafka rtv | szt. | 1 | 450 | 450
6.3 | Stolik kawowy | szt. | 1 | 150 | 150
7. | WYPOSAŻENIE - POKÓJ |  |  |  | 2750
7.1 | Łóżko z materacem | szt. | 1 | 700 | 700
7.2 | Biurko | szt. | 1 | 350 | 350
7.3 | Krzesło | szt. | 1 | 250 | 250
7.4 | Szafa | szt. | 1 | 1200 | 1200
7.4 | Regał | szt. | 1 | 250 | 250
8. | WYPOSAŻENIE - GARDEROBA |  |  |  | 740
8.1 | Szafa 80x40 | szt. | 1 | 500 | 500
8.2 | Drążki | szt. | 2 | 30 | 60
8.3 | Lustro | szt. | 1 | 180 | 180
9. | OGRZEWANIE |  |  |  | 3500
9.1 | Promienniki - 3szt | kpl. | 1 | 3500 | 3500
10. | USŁUGI DODATKOWE |  |  |  | 4600
10.1 | Transport i wniesienie mebli i materiałów | kpl. | 1 | 2000 | 2000
10.2 | Montaż mebli | kpl. | 1 | 2000 | 2000
10.3 | Sprzątanie po remoncie | kpl. | 1 | 600 | 600
ul.Robotnicza 33f/22 |  |  |  |  | 63557
11. | MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 2607
11.1 | Panele podłogowe | m2 | 27 | 50 | 1350 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
11.2 | Płytka podłogowa | m2 | 5 | 65 | 325
11.3 | Płytka ścienna - łazienka | m2 | 23 | 65 | 466
11.4 | Płytka ścienna - kuchnia | m2 | 2 | 65 | 130 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
11.5 | Listwy przypodłogowe | mb | 28 | 12 | 336 | Możliwość pozyskania przez Fundrising
12. | Instalacja elektryczna |  |  |  | 1750
12.1 | Lampy pom. 1.1 | kpl. | 1 | 85 | 85
12.2 | Lampy pom. 1.2 | kpl. | 1 | 85 | 85
12.3 | Lampy pom. 1.3 | kpl. | 1 | 350 | 350
12.4 | Lampy pom. 1.4 | kpl. | 1 | 800 | 800
12.5 | Lampy pom 1.5 | kpl. | 1 | 200 | 200
12.6 | Lampy pom 1.6 | kpl. | 1 | 170 | 170
12.7 | Domofon | kpl. | 1 | 60 | 60
13. | WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK |  |  |  | 5810
13.1 | Brodzik 90x90 | szt. | 1 | 550 | 550
13.2 | Kabina prysznicowa 90x90 | szt. | 1 | 1100 | 1100
13.3 | Umywalka z szafką 60cm | kpl. | 1 | 850 | 850
14.4 | Umywalka mała do wc | szt. | 1 | 300 | 300
14.5 | Bateria umywalkowa | szt. | 2 | 220 | 440
14.6 | Zestaw prysznicowy | szt. | 1 | 650 | 650
14.7 | Grzejnik łazienkowy | szt. | 1 | 450 | 450
14.8 | Miska wc podwieszana | szt. | 1 | 560 | 560
14.9 | Lustro | szt. | 2 | 170 | 340
15.10 | Akcesoria łazienkowe (wieszaki, uchwyty) do łazienki i wc | kpl. | 1 | 250 | 250
15.11 | Szafka stojąca | kpl. | 1 | 320 | 320
16 | STOLARKA OKIENNA |  |  |  | 6390
16.1 | Okno pom 1.3, 1.4 | szt. | 3 | 1250 | 3750
16.2 | Parapety wewnętrzne PCV | szt. | 3 | 180 | 540
16.3 | Parapety zwenętrzne | szt. | 3 | 150 | 450
16.4 | Montaż | kpl. | 1 | 1650 | 1650
17. | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  | 6000
17.1 | Drzwi wejściwe do lokalu z montażem | kpl. | 1 | 2700 | 2700
16.2 | Drzwi wewnątrzlokalowe z okuciami | kpl. | 3 | 1100 | 3300
18. | WYPOSAŻENIE -KUCHNIA |  |  |  | 12850
18.1 | Meble - aneks kuchenny | kpl. | 1 | 6600 | 6600
18.2 | Sprzęt AGD | kpl. | 1 | 6250 | 6250
19. | WYPOSAŻENIE - SALON |  |  |  | 3020
19.1 | Sofa rozkładana | szt. | 1 | 1600 | 1600
19.2 | Szafka rtv | szt. | 1 | 450 | 450
19.3 | Stolik kawowy | szt. | 1 | 150 | 150
19.4 | Krszeła | szt. | 3 | 150 | 450
19.3 | Stół | szt. | 1 | 370 | 370
20. | WYPOSAŻENIE - POKÓJ |  |  |  | 2750
20.1 | Łóżko z materacem | szt. | 1 | 700 | 700
20.2 | Biurko | szt. | 1 | 350 | 350
20.3 | Krzesło | szt. | 1 | 250 | 250
20.4 | Szafa | szt. | 1 | 1200 | 1200
20.4 | Regał | szt. | 1 | 250 | 250
21. | WYPOSAŻENIE - PRZEDPOKÓJ |  |  |  | 1130
21.1 | Szafa 80x40 | szt. | 1 | 600 | 600
22.2 | Szafka na buty | szt. | 1 | 350 | 350
23.3 | Lustro | szt. | 1 | 180 | 180
24. | OGRZEWANIE |  |  |  | 3500
24.1 | Promienniki - 3szt | kpl. | 1 | 3500 | 3500
25. | USŁUGI DODATKOWE |  |  |  | 4900
25.1 | Transport i wniesienie mebli i materiałów | kpl. | 1 | 2000 | 2000
25.2 | Montaż mebli | kpl. | 1 | 2300 | 2300
25.3 | Sprzątanie po remoncie | kpl. | 1 | 600 | 600